Варианты заданий для выполнения расчетной работы по теме “Атомно-абсорбционный анализ”

Вариант 1:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| Vi, ст , мл | 1 | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аi,ст | 0,025 | 0,048 | 0,11 | 0,20 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| n | Ai |
| --- | --- |
| 1 | 0,15 |
| 2 | 0,16 |
| 3 | 0,15 |
| 4 | 0.14 |
| 5 | 0,16 |

Вариант 2:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| Vi, ст , мл | 1 | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аi,ст | 0,026 | 0,049 | 0,10 | 0,21 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| n | Ai |
| --- | --- |
| 1 | 0,09 |
| 2 | 0,10 |
| 3 | 0,09 |
| 4 | 0.11 |
| 5 | 0,10 |

Вариант 3:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| Vi, ст , мл | 1 | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аi,ст | 0,025 | 0,051 | 0,11 | 0,22 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| n | Ai |
| --- | --- |
| 1 | 0,06 |
| 2 | 0,06 |
| 3 | 0,05 |
| 4 | 0.07 |
| 5 | 0,07 |

Вариант 4:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| Vi, ст , мл | 1 | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аi,ст | 0,021 | 0,061 | 0,125 | 0,248 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| n | Ai |
| --- | --- |
| 1 | 0,166 |
| 2 | 0,170 |
| 3 | 0,169 |
| 4 | 0.169 |
| 5 | 0,168 |

Вариант 5:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| Vi, ст , мл | 1 | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аi,ст | 0,020 | 0,060 | 0,124 | 0,249 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| n | Ai |
| --- | --- |
| 1 | 0,066 |
| 2 | 0,070 |
| 3 | 0,067 |
| 4 | 0.069 |
| 5 | 0,068 |

Вариант 6:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| Vi, ст , мл | 1 | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аi,ст | 0,026 | 0,065 | 0,126 | 0,255 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| n | Ai |
| --- | --- |
| 1 | 0,195 |
| 2 | 0,187 |
| 3 | 0,185 |
| 4 | 0.191 |
| 5 | 0,190 |

Вариант 7:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| Vi, ст , мл | 1 | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аi,ст | 0,027 | 0,065 | 0,124 | 0,251 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| n | Ai |
| --- | --- |
| 1 | 0,191 |
| 2 | 0,187 |
| 3 | 0,184 |
| 4 | 0.192 |
| 5 | 0,190 |

Вариант 8:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| Vi, ст , мл | 1 | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аi,ст | 0,027 | 0,066 | 0,123 | 0,249 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| n | Ai |
| --- | --- |
| 1 | 0,091 |
| 2 | 0,087 |
| 3 | 0,085 |
| 4 | 0.092 |
| 5 | 0,097 |

Вариант 9:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| Vi, ст , мл | 1 | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аi,ст | 0,029 | 0,066 | 0,127 | 0,249 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| n | Ai |
| --- | --- |
| 1 | 0,090 |
| 2 | 0,080 |
| 3 | 0,085 |
| 4 | 0.092 |
| 5 | 0,093 |

Вариант 10:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| Vi, ст , мл | 1 | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аi,ст | 0,020 | 0,064 | 0,127 | 0,249 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| n | Ai |
| --- | --- |
| 1 | 0,050 |
| 2 | 0,057 |
| 3 | 0,055 |
| 4 | 0,052 |
| 5 | 0,055 |

Вариант 11:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| Vi, ст , мл | 1 | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аi,ст | 0,021 | 0,067 | 0,127 | 0,256 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| n | Ai |
| --- | --- |
| 1 | 0,061 |
| 2 | 0,067 |
| 3 | 0,069 |
| 4 | 0,062 |
| 5 | 0,065 |

Вариант 12:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| Vi, ст , мл | 1 | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аi,ст | 0,025 | 0,067 | 0,127 | 0,260 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| n | Ai |
| --- | --- |
| 1 | 0,061 |
| 2 | 0,067 |
| 3 | 0,069 |
| 4 | 0,062 |
| 5 | 0,065 |
| 6 | 0,062 |

Вариант 13:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| Vi, ст , мл | 1 | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аi,ст | 0,021 | 0,067 | 0,127 | 0,256 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| n | Ai |
| --- | --- |
| 1 | 0,061 |
| 2 | 0,067 |
| 3 | 0,069 |
| 4 | 0,062 |
| 5 | 0,065 |

Вариант 14:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| Vi, ст , мл | 1 | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аi,ст | 0,024 | 0,057 | 0,127 | 0,261 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| n | Ai |
| --- | --- |
| 1 | 0,071 |
| 2 | 0,078 |
| 3 | 0,079 |
| 4 | 0,072 |
| 5 | 0,075 |
| 6 | 0,070 |

Вариант 15:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| Vi, ст , мл | 1 | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аi,ст | 0,024 | 0,051 | 0,101 | 0,211 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| n | Ai |
| --- | --- |
| 1 | 0,075 |
| 2 | 0,078 |
| 3 | 0,071 |
| 4 | 0,072 |
| 5 | 0,070 |
| 6 | 0,070 |

Вариант 16:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| Vi, ст , мл | 1 | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аi,ст | 0,020 | 0,048 | 0,101 | 0,201 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| n | Ai |
| --- | --- |
| 1 | 0,074 |
| 2 | 0,078 |
| 3 | 0,071 |
| 4 | 0,079 |
| 5 | 0,070 |
| 6 | 0,070 |

Вариант 17:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| Vi, ст , мл | 1 | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аi,ст | 0,021 | 0,041 | 0,098 | 0,197 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| n | Ai |
| --- | --- |
| 1 | 0,177 |
| 2 | 0,178 |
| 3 | 0,171 |
| 4 | 0,172 |
| 5 | 0,173 |
| 6 | 0,177 |

Вариант 18:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| Vi, ст , мл | 1 | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аi,ст | 0,018 | 0,040 | 0,088 | 0,177 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| n | Ai |
| --- | --- |
| 1 | 0,157 |
| 2 | 0,158 |
| 3 | 0,155 |
| 4 | 0,152 |
| 5 | 0,151 |
| 6 | 0,157 |

Вариант 19:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| Vi, ст , мл | 1 | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аi,ст | 0,020 | 0,042 | 0,088 | 0,179 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| n | Ai |
| --- | --- |
| 1 | 0,150 |
| 2 | 0,154 |
| 3 | 0,155 |
| 4 | 0,152 |
| 5 | 0,151 |
| 6 | 0,157 |

Вариант 20:

Таблица экспериментальных значений для расчета уравнения градуировочной зависимости

| Vi, ст , мл | 1 | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аi,ст | 0,021 | 0,044 | 0,090 | 0,179 |

Таблица экспериментальных значений для расчета доверительного интервала

| n | Ai |
| --- | --- |
| 1 | 0,150 |
| 2 | 0,154 |
| 3 | 0,159 |
| 4 | 0,152 |
| 5 | 0,151 |
| 6 | 0,160 |