Электрохимические методы анализа (ЭХМА)

Литература

[1] Аналитическая химия. Физические и физико-химические  методы анализа. Под ред. Петрухина О.М. Москва. «Химия». 2001.

[2] Практикум по физико-химическим  методам анализа. Под ред. Петрухина О.М. Москва. «Химия». 1987.

[3] Сборник задач и вопросов по физико- химическим методам анализа. (Электрохимические методы).  Под  ред. Рогатинской С.Л.  Москва. МХТИ им. Д.И. Менделеева.1984.

| Вопросы для самостоятельного изучения | Литература | Примеры решения задач | Вопросы и задачи для самостоятельного решения |
| --- | --- | --- | --- |
| Классификация ЭХМА. Химические реакции, используемые в электрохимических методах анализа; требования, предъявляемые к этим реакциям. Возможности ЭХМА. Сравнительная характеристика методов. Комбинированные методы анализа. Автоматизация электрохимических методов. | [1]: c. 198-200 [2]: c. 101-102 |  |  |
| Кондуктометрические методы анализа Принцип метода. Прямая кондуктометрия. Кондуктометрическое титрование. Факторы, влияющие на ход титрования. Принципиальная схема установки. Электроды. Возможности и недостатки метода. Удельная и эквивалентная электропроводность. Подвижность ионов. Примеры кондуктометрических определений с использованием реакций кислотно-основного взаимодействия, осаждения, комплексообразования. | [1]: c. 200-208 [2]: c. 103-107 | [3]: № 29,30 | [3]: № 34,39,42,44 |
| # Высокочастотное кондуктометрическое титрование Сущность и особенности метода. Принципиальная схема установки. Ячейки. Возможности метода. Примеры определений. | [1]: c. 216-219 [2]: c. 111-113 |  | [3]: № 60,61,62 |
| # Потенциометрия и ионометрия Принцип метода. Электроды сравнения: устройство, назначение. Индикаторные электроды, их классификация. Электроды стеклянные для измерения рН, рNa+, pNH4+ . Электроды ионообменные на основе неорганических малорастворимых соединений, жидких ионитов, нейтральных переносчиков. Газочувствительные, ферментные электроды. Уравнение Нернста. Уравнение Никольского. Коэффициент селективности, методы определения. Способы выполнения потенциометрических определений: прямая потенциометрия, потенциометрическое титрование, способ стандартных добавок. Принципиальная схема установки. Возможности и недостатки метода. | [1]: c. 223-241 [2]: c. 115-124 | [3]: № 91,93,112 | [3]: № 94,105,107,111, 143,153 |
| # Вольтамперометрический метод анализа Сущность метода. Принципиальная схема установки. Электроды и требования, предъявляемые к ним. Ртутный капельный электрод, твердые электроды. Вольтамперограммы и их интерпретация. Свойства предельного диффузионного тока. Уравнение Ильковича. Уравнение полярографической волны. Свойства потенциала полуволн. Выбор и назначение фона. Качественный полярографический анализ. Методы количественного анализа. Современные направления развития вольтамперометрии. Области использования. Возможности и недостатки метода. | [1]: c. 262-275 [2]: c. 138-149 | [3]: № 318,323 | [3]: № 325,326 |
| # Амперометрическое титрование Сущность метода. Принципиальная схема амперометрической установки. Выбор потенциала индикаторного электрода. Типы кривых титрования. Используемые системы электродов. Возможности и недостатки метода. Примеры практического использования. | [1]: c. 288-294 [2]: c. 153-159 |  | [3]: № 351,353,391,392 |
| # Кулонометрический метод анализа Сущность метода. Способы выполнения кулонометрического анализа. Прямая кулонометрия. Кулонометрическое титрование. Кулонометрия при контролируемом потенциале (потенциостатическая кулонометрия). Особенности метода. поляризационные кривые и выбор потенциала рабочего электрода. Расчет количества электричества, затраченного на электрохимическую реакцию. Принципиальная схема кулонометрической потенциостатической установки. Амперостатическая кулонометрия. Принцип метода. Особенности использования генерированного титранта. Способы индикации конечной точки титрования. Принципиальная схема установки. Электроды. Примеры практического применения кулонометрического метода. Достоинства и недостатки. | [1]: c. 308-322 [2]: c. 161-167; 174-177 | [3]: № 282 | [3]: № 280,285,289 |
| # Электрогравиметрический анализ Сущность метода. Процессы, протекающие при электролизе. Выбор электродв. Условия электроосаждения. Требования, предъявляемые к осадкам. Использование электроосаждения для целей разделения и концентрирования. Внутренний электролиз. Достоинства и недостатки метода. | [1]: c. 299-304 [2]: c. 179-181 | [3]: № 192,193,194 | [3]: № 196,197,198,199 |