Хроматографическе методы анализа

Литература

[1] Аналитическая химия. Физические и физико-химические  методы анализа. Под ред. Петрухина О.М. Москва. «Химия». 2001.

[2] Практикум по физико-химическим  методам анализа. Под ред. Петрухина О.М. Москва. «Химия». 1987.

[3] Сборник задач и вопросов по физико- химическим методам анализа. (Хроматографические методы).  Под  ред. Рогатинской С.Л.  Москва. МХТИ им. Д.И. Менделеева.1983г.

| Вопросы для самостоятельного изучения | Литература | Вопросы и задачи для самостоятельного решения |
| --- | --- | --- |
| Сущность методов хроматографии и их классификация. Физико-химические основы хроматографического процесса. Коэффициент распределения. Изотермы сорбции. Критерии эффективности хроматографических процессов и оптимизация процессов разделения. Параметры хроматограммы. Параметры удерживания. | [1]: с. 345-362 [2]: с. 185-189 | [3]: № 20, 29, 34, 37, 39, 42 |
| Газо-жидкостная хроматография (ГЖХ). Сущность метода, подвижная и неподвижная фазы, требования к ним. Выбор скорости газа-носителя. Уравнение Ван-Деемтера. Качественный и количественный анализ. Схема газового хроматографа. Типы детекторов. | [1]: c. 362-373 [2]: c. 189-193 | [3]: № 26, 27, 86, 89, 90 (вар.1), 95, 98 |
| # Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Сущность метода. Подвижная и неподвижная фазы, требования к ним. Качественный и количественный анализ. Блок-схема прибора. | [1]: c. 388-395 [2]: c. 203-205 | [3]: № 128, 142, 163, 171, 178(1) |
| # Ионообменная хроматография. Сущность метода. Константа ионного обмена, изотермы ионного обмена. Элюентный и вытеснительный методы. Типы ионитов и их строение. Коэффициент селективности. Сорбционные ряды. Емкость ионитов (ПДОЕ, ДОЕ, СОЕ). Применение ионитов. | [1]: c. 402-411, 430-432 [2]: c. 223-225 | [3]: № 279, 292, 295, 297 |
| # Гель-хроматография. Сущность метода. Подвижная и неподвижная фазы. Коэффициент распределения, константа доступности. Общее уравнение гель-хроматографии, выходная кривая. Типы сефадексов. Возможности метода. | [1]: c. 432-439 [2]: c. 237-240 | [3]: № 193, 209, 211 (вар.2) |
| # Бумажная хроматография. Сущность метода. Подвижная и неподвижная фазы. Хроматографическая бумага. Коэффициент распределения, фактор Rf. Зависимость формы пятна от вида изотермы распределения. Типы хроматограмм. Метод обращенных фаз. Качественный и количественный анализ. | [1]: c. 447-458 [2]: c. 212 | [3]: № 234, 238, 245 (вар.1), 248 (вар.2), 249 |