Варианты заданий для выполнения расчетной работы по теме “Амперометрическое титрование”

Пример расчетной части лабораторной работы “Определение содержания ионов цинка методом амперометрического титрования” приведен в файле «Амперометрическое титрование»

Вариант 1: Данные для построения кривой титрования:

| V(K4[Fe(CN)6]), мл | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,15 | 0,26 | 0,37 | 0,45 | 0,57 | 0,75 |

с(1/1 K4[Fe(CN)6]) = 0,01027 моль эвк/л

V(колбы) = 200 мл

V(пипетки) = 5 мл

Вариант 2: Данные для построения кривой титрования:

| V(K4[Fe(CN)6]), мл | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,20 | 0,38 | 0,57 | 0,75 | 0,92 |

с(1/1 K4[Fe(CN)6]) = 0,02057 моль эвк/л

V(колбы) = 100 мл

V(пипетки) = 10 мл

Вариант 3: Данные для построения кривой титрования:

| V(K4[Fe(CN)6]), мл | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,25 | 0,36 | 0,44 | 0,55 | 0,67 | 0,75 |

с(1/1 K4[Fe(CN)6]) = 0,01537 моль эвк/л

V(колбы) = 200 мл

V(пипетки) = 5 мл

Вариант 4: Данные для построения кривой титрования:

| V(K4[Fe(CN)6]), мл | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,28 | 0,55 | 0,85 | 1,14 |

с(1/1 K4[Fe(CN)6]) = 0,02557 моль эвк/л

V(колбы) = 250 мл

V(пипетки) = 10 мл

Вариант 5: Данные для построения кривой титрования:

| V(K4[Fe(CN)6]), мл | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,15 | 0,34 | 0,55 | 0,77 | 1,0 | 1,19 |

с(1/1 K4[Fe(CN)6]) = 0,02254 моль эвк/л

V(колбы) = 250 мл

V(пипетки) = 10 мл

Вариант 6: Данные для построения кривой титрования:

| V(K4[Fe(CN)6]), мл | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,25 | 0,51 | 0,75 | 1,02 | 1,29 |

с(1/1 K4[Fe(CN)6]) = 0,01557 моль эвк/л

V(колбы) = 250 мл

V(пипетки) = 20 мл

Вариант 7: Данные для построения кривой титрования:

| V(K4[Fe(CN)6]), мл | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,30 | 0,61 | 0,92 | 1,29 |

с(1/1 K4[Fe(CN)6]) = 0,02007 моль эвк/л

V(колбы) = 250 мл

V(пипетки) = 10 мл

Вариант 8: Данные для построения кривой титрования:

| V(K4[Fe(CN)6]), мл | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,22 | 0,34 | 0,45 | 0,59 | 0,72 | 0,84 |

с(1/1 K4[Fe(CN)6]) = 0,02007 моль эвк/л

V(колбы) = 100 мл

V(пипетки) = 10 мл

Вариант 9: Данные для построения кривой титрования:

| V(K4[Fe(CN)6]), мл | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,13 | 0,24 | 0,35 | 0,44 | 0,55 | 0,65 |

с(1/1 K4[Fe(CN)6]) = 0,01204 моль эвк/л

V(колбы) = 250 мл

V(пипетки) = 5 мл

Вариант 10: Данные для построения кривой титрования:

| V(K4[Fe(CN)6]), мл | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,28 | 0,56 | 0,86 | 1,14 | 1,44 |

с(1/1 K4[Fe(CN)6]) = 0,02557 моль эвк/л

V(колбы) = 250 мл

V(пипетки) = 10 мл

Вариант 11: Данные для построения кривой титрования:

| V(K4[Fe(CN)6]), мл | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,12 | 0,28 | 0,45 | 0,60 | 0,76 |

с(1/1 K4[Fe(CN)6]) = 0,01124 моль эвк/л

V(колбы) = 200 мл

V(пипетки) = 20 мл

Вариант 12: Данные для построения кривой титрования:

| V(K4[Fe(CN)6]), мл | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,30 | 0,61 | 0,92 | 1,29 |

с(1/1 K4[Fe(CN)6]) = 0,02007 моль эвк/л

V(колбы) = 200 мл

V(пипетки) = 10 мл

Вариант 13: Данные для построения кривой титрования:

| V(K4[Fe(CN)6]), мл | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,20 | 0,41 | 0,60 | 0,82 | 1,02 | 1,23 |

с(1/1 K4[Fe(CN)6]) = 0,02607 моль эвк/л

V(колбы) = 250 мл

V(пипетки) = 10 мл

Вариант 14: Данные для построения кривой титрования:

| V(K4[Fe(CN)6]), мл | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,30 | 0,61 | 0,92 | 1,29 |

с(1/1 K4[Fe(CN)6]) = 0,01907 моль эвк/л

V(колбы) = 100 мл

V(пипетки) = 10 мл

Вариант 15: Данные для построения кривой титрования:

| V(K4[Fe(CN)6]), мл | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,25 | 0,41 | 0,61 | 0,82 | 1,01 |

с(1/1 K4[Fe(CN)6]) = 0,02007 моль эвк/л

V(колбы) = 250 мл

V(пипетки) = 10 мл

Вариант 16: Данные для построения кривой титрования:

| V(K4[Fe(CN)6]), мл | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,15 | 0,26 | 0,35 | 0,45 |

с(1/1 K4[Fe(CN)6]) = 0,01007 моль эвк/л

V(колбы) = 100 мл

V(пипетки) = 5 мл

Вариант 17: Данные для построения кривой титрования:

| V(K4[Fe(CN)6]), мл | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,13 | 0,34 | 0,55 | 0,74 | 0,95 | 1,17 |

с(1/1 K4[Fe(CN)6]) = 0,01504 моль эвк/л

V(колбы) = 250 мл

V(пипетки) = 5 мл

Вариант 18: Данные для построения кривой титрования:

| V(K4[Fe(CN)6]), мл | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,24 | 0,55 | 0,74 | 0,95 | 1,15 |

с(1/1 K4[Fe(CN)6]) = 0,01204 моль эвк/л

V(колбы) = 250 мл

V(пипетки) = 10 мл

Вариант 19: Данные для построения кривой титрования:

| V(K4[Fe(CN)6]), мл | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,21 | 0,43 | 0,61 | 0,81 | 1,01 | 1,24 |

с(1/1 K4[Fe(CN)6]) = 0,02507 моль эвк/л

V(колбы) = 200 мл

V(пипетки) = 5 мл

Вариант 20: Данные для построения кривой титрования:

| V(K4[Fe(CN)6]), мл | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,30 | 0,61 | 0,92 | 1,29 |

с(1/1 K4[Fe(CN)6]) = 0,01007 моль эвк/л

V(колбы) = 250 мл

V(пипетки) = 25 мл